# Portaria de n° 06, de 13 de fevereiro de 2014

# O DIRETOR DO INSTITUTO DE FÍSICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições e tendo em vista que se faz necessária a normatização do Serviço de Apoio Técnico aos Laboratórios de ensino de Física III e IV, RESOLVE:

# 1. Designar um Docente responsável pela coordenação das Atividades dos Laboratórios de ensino de Física III e IV.

# - Estabelecer que o Coordenador responsável supervisionará as atividades a serem desenvolvidas pelos Técnicos.

2. Definir as seguintes atribuições e responsabilidades específicas (de acordo com as funções 	do cargo) dos Técnicos de Laboratórios de Ensino:

- Montar os experimentos e/ou kits de acordo com o Cronograma de tarefas pré-estabelecido 	pelo Coordenador do Laboratório.

-Na impossibilidade de executar a atividade do item a, comunicar ao Coordenador do 	Laboratório, com antecedência de pelo menos 01 dia,.

- Separar, organizar nas bancadas e verificar o funcionamento dos equipamentos e materiais 	para as aulas práticas, seguindo rigorosamente o Quadro de Horários dos experimentos 	encaminhado pelo Coordenador.

- Imediatamente após o encerramento de uma série de aulas experimentais do mesmo tópico, 	verificar o funcionamento dos equipamentos, desmontar e guardar os kits experimentais, 	conforme previsto no Quadro de Horários.

- Providenciar a limpeza das bancadas entre a desmontagem de um experimento e a 	montagem do próximo (por medida de segurança, o pessoal responsável pela limpeza do prédio 	não limpa as bancadas caso elas estejam ocupadas).

- Realizar manutenção preventiva dos kits experimentais, equipamentos e instrumentos de 	medidas,  efetuando consertos sempre que necessário.

- Manter atualizada e informar ao Professor responsável a lista de equipamentos que 	precisam de peças para reposição, identificar as peças e montar o pedido de compra do material 	necessário, com as especificações técnicas.

- Armazenar em local apropriado os equipamentos que não podem ser consertados, 	mantendo-os no laboratório caso ainda possam ser utilizados para recuperação de outros 	equipamentos.

- Solicitar por escrito ao Coordenador do Laboratório a reposição/substituição de 	equipamentos defeituosos sem possibilidade de reparação.

- Controlar o estoque dos materiais de consumo e quando necessário solicitar a aquisição à 	Direção do Instituto de Física com anuência do Coordenador do Laboratório.

- Zelar pela conservação das dependências físicas do Laboratório, solicitando os consertos na 	secretaria administrativa do IF.

- Manter limpos e organizados os equipamentos do almoxarifado do Laboratório.

- Controlar o inventário dos bens patrimoniais do Laboratório, realizando a conferência anual 	no período de férias letivas.

- Armazenar, de maneira adequada, os resíduos produzidos pelo uso e manutenção do 	Laboratório, evitando que substâncias agressivas ao meio ambiente tenham destinação 	inadequada.

- Não permitir a presença de pessoas estranhas no Laboratório, salvo com autorização por 	escrito do Coordenador do Laboratório ou da Direção do Instituto de Física.

- Comunicar ao Coordenador, por escrito, qualquer anormalidade ocorrida no Laboratório.

- Analisar as solicitações de empréstimos ou transferência de equipamentos e materiais 	juntamente com o Coordenador do Laboratório. Empréstimos ou transferências de 	equipamentos e materiais devem ser solicitados por escrito. No caso de empréstimos deverá ser 	fixada uma data para a devolução.

- Não é permitida a saída de qualquer equipamento sem a aprovação por escrito do Coordenador 	do Laboratório. No momento do empréstimo e da devolução de um equipamento deverá ser 	realizada a verificação do estado do equipamento juntamente com o usuário/solicitante.

- Todas as solicitações, listas, pedidos de compra e comunicados deverão ser apresentados 	por escrito ao Coordenador do Laboratório.

- Prestar suporte técnico no Mini-auditório e nos Anfiteatros do IF, em dias e horários pré-	definidos pela direção do IF.

- Prestar suporte técnico de manutenção dos computadores do Instituto de Física.

Goiânia, 13 de fevereiro de 2014.

Prof. Dr. Tertius Lima da Fonseca